## Műszaki leírás
2. számú melléklet
Módosított műszaki leírás
Sorszám | Termék megnevezése | Mennyiség | Mennyiségi egység
Fényforrások
1. | Ipari reflektor izzó R63 E27 60W (Halogén 42W), vagy 780lm 3000K LED fényforrás | 1500 | db
2. | Izzó R63 E27 40W, vagy 780lm 3000K LED fényforrás | 200 | db
3. | Normál izzó 60W E27 (Halogén 42W), vagy 806lm 3000K LED fényforrás | 500 | db
4. | Normál izzó 25W E27, vagy led-es 5W,4000K,E27,450lm, vagy 700lm 3000K LED fényforrás | 50 | db
5. | 58W (FT8/58W/840/4000K) Cool White F33 | 100 | db
6. | 36W (FT8/36W/840/4000K) Cool White F33 | 500 | db
7. | 18W (FT8/18W/840/4000K) Cool White F33 | 200 | db
8. | HMLI 250W E27 | 100 | db
9. | HMLI 250W E40, vagy 7700lm 4000K fényforrás | 30 | db
10. | R7S 1000W 189mm | 30 | db
11. | R7S 300W 118mm, vagy 230W ECO 118mm | 100 | db
12. | R7S 150W 74,9mm (rövid halogén), vagy 120W 78mm | 20 | db
13. | R7S 300W 74,9mm, vagy 78mm (rövid halogén) maximális teljesítmény 150W | 20 | db
14. | Fénycső 36W BX/840 | 20 | db
15. | FD-D 18W (G24d-2 2pin) 2700K | 30 | db
16. | FD-D 26W 2 pin kivitel | 20 | db
17. | FD-F82 11W | 10 | db
18. | G95 Soft White E27 14W LED (Gömbizzó) | 30 | db
19. | Energiatakarékos izzó 12W E27 rövid spirál 2700K | 20 | db
20. | Energiatakarékos izzó 23W E27 2700K | 10 | db
21. | GU10 50W (Halogén 40W), vagy 7W,500lm,3000K | 20 | db
22. | 35W/830/LL | 10 | db
23. | 49W/830/LL | 10 | db
24. | F102D/835/4p 10W (perec) | 5 | db
25. | F102D/835/4p maximum 28W (perec) | 5 | db
26. | HQI-TS 150W/NDL natúr fehér Rx7s-24 | 20 | db
27. | 12V 50W tűlábas halogén Foglalat típusa: GY6,35 | 5 | db
28. | 12V 75W tűlábas halogén Foglalat típusa: GY6,35 | 5 | db
29. | G9 230V 60W (Halogén 42W) | 50 | db
30. | G23 9W fénycső | 30 | db
31. | Gyertyaizzó 40W E14, vagy 470lm 3000K LED fényforrás | 50 | db
32. | 120 cm-es LED fénycső 4000K 18W | 100 | db
33. | 150 cm-es LED fénycső 4000K 18W | 100 | db
34. | LED izzó E27, 12W, 3000K | 40 | db
35. | LED izzó E27, 12W, 4000K | 40 | db
Villanyszerelési anyagok
1. | 3x1,5 MTK kábel (fehér) | 100 | méter
2. | Elosztó 3-as vezeték nélküli | 10 | db
3. | Elosztó 3-as vezeték nélküli kapcsolós | 5 | db
4. | Elosztó 5-ös vezeték nélküli | 5 | db
5. | Elosztó 5-ös vezeték nélküli kapcsolós | 5 | db
6. | Dugalj földelt falon kívüli (zárt) | 20 | db
7. | Dugalj földelt süllyesztett | 20 | db
8. | Dugvilla földelt (egyenes) | 20 | db
9. | Dugvilla földelt (90°-os) | 20 | db
10. | Kapcsoló süllyesztett egypólusú fehér | 20 | db
11. | Fénycső kapcsoló (3 fázisú) süllyesztett fehér | 10 | db
12. | Fénycső előtét 58W normál (vasmagos) | 10 | db
13. | Fénycső előtét 36W normál (vasmagos) | 50 | db
14. | Fénycső előtét 18W normál (vasmagos) | 50 | db
15. | Sorkapocs 2,5 mm | 4 | csík
16. | Sorkapocs 6 mm | 4 | csík
17. | WAGO 221 2-es | 20 | db
18. | WAGO 221 3-as | 20 | db
19. | WAGO 221 5-ös | 20 | db
20. | Fémhalogén előtét 150W | 10 | db
21. | Fémhalogén gyújtó MZN 150 S-C | 20 | db
22. | Kábelkötegelő 100x2,5 mm fehér | 200 | db
23. | Kábelkötegelő 200x2,5 mm fehér | 200 | db
24. | Doboztető 65 mm | 20 | db
25. | Doboztető 80 mm | 20 | db
26. | Fénycső előtét elektronikus 2x36W (16 cm) | 3 | db
27. | Fénycső előtét elektronikus 2x36W (30 cm) | 3 | db
28. | Fénycső előtét elektronikus 2x36W (36 cm) | 3 | db
29. | Fénycső előtét elektronikus 2x58W (30 cm) | 10 | db
30. | Fénycső előtét elektronikus 2x58W (36 cm) | 10 | db
31. | Fénycső gyújtó 4-22W | 200 | db
32. | Fénycső gyújtó 4-65W | 300 | db
33. | Szigetelőszalag (fekete) | 10 | tekercs
34. | Szigetelőszalag (kék) | 10 | tekercs
35. | Szigetelőszalag (zöld-sárga) | 10 | tekercs
36. | Szigetelőszalag (fehér) | 10 | tekercs
37. | T8 LED fénycső lengőfoglalat | 50 | db
38. | 1-es süllyesztett földelt dugalj | 20 | db
39. | 1 pólusú villanykapcsoló | 10 | db
40. | Csillárkapcsoló | 10 | db